Benodigdheden:

| Staander 5 meter | 6 |
| --- | --- |
| Tussenligger 5 meter | 5 |
| Hoekpaal (met tape) | 4 |
| Zijkant paal | 50 |
| Haringen | 58 |
| Nokdeel uiteinde | 2 |
| Nokdeel tussenstuk | 4 |
| Zeil uiteinde (Witte zak) | 2 |
| Zeil 5 meter (Groene zak) | 5 |
| Palen overeindtrekker | 2 |
| Voorhamer | 2 |

ALGEMENE INSTRUCTIES

- Uw hulp bij opbouwen en afbreken minimaal 7 personen

- Bij wind >5 Bft.: windzijde gesloten houden

- Geen gekleurde (crêpe-)papieren versiering gebruiken

- Verlichting >25W: vrij van tentzeil houden

ALGEMENE GEGEVENS

Oppervlakte: 350m²

Capaciteit: Maximaal 700 personen

Toegestane windbelasting: <8 Bft.

ALGEMENE INFORMATIE

TENT 10 BIJ 35 METER